## Sheet1
ＳＭＴ設備瞬低・瞬停時対応
メーカー | 設備種類 | 耐瞬低・瞬停時間 | 瞬停・瞬停時状態 | 対処方法
Panasonic | 印刷機、実装機、 | 20msec | 瞬停エラー | ブレーカーＯＦＦ、再起動
Panasonic用（NEC、DELL等） | LNB、サーバー類 | 60sec程度（UPS用ソフト設定による) | 設定値以上は自動停止 | PC起動状態の場合再起動、PC停止状態の場合通常起動
パナソニックFSエンジニアリング | 簡易接着剤塗布機 | 不明（おそらく20msec程度) | 電源起動時と同じ状態 | ブレーカーＯＦＦ、再起動
CKD | SPI（本体） | 不明（おそらく20msec程度) | サーボ異常エラー | ブレーカーＯＦＦ、再起動
CKD | SPI（内蔵PC、編集PC） | 60sec程度（UPS用ソフト設定による) | 設定値以上は自動停止 | PC起動状態の場合再起動、PC停止状態の場合通常起動
タムラ製作所 | リフロー | 3sec | 3sec未満は自動復帰 3sec以上は停電検知 | 停電検知時は自動停止動作、再起動後警報解除
KOHYOUNG | AOI | 不明（おそらく20msec程度) | エラー停止 | PC操作により再起動
KOHYOUNG用（DELL） | AOI(内蔵PC、編集PC) | 60sec程度（UPS用ソフト設定による) | 設定値以上は自動停止 | PC起動状態の場合再起動、PC停止状態の場合通常起動
小松電子 | ローダー、アンローダー、コンベア | 不明（おそらく20msec程度) | 停止状態 | 電源ＯＦＦ、再起動