## 表紙
手 順 書
[9 empty] | 管理番号 |  | 頁
型 名 | [8 empty] | 工程番号 | －
作業内容 |  |  |  | Pana-CIM 管理手順書／ＺＺＺ－９００００
共通(操作)
Pana-CIM 管理手順書
ＺＺＺ－９００００
|  |  | 承 認 |  | 検 印 | 作 成
|  |  | 承 認 日 | － － |  | 篠原・大塚・茂木・竹渕
|  |  | 作 成 日 | － －
|  |  | 初版枚数 | （本文シート数で確定）
変更履歴
| 変更記号 |  | 適用年月日 |  | 変更を指示した書類の管理No. | 内 容 | 承認日／承認者 | 担 当
| 0.1× |  | 2026-09 |  | － | 初版作成 | 未 | 篠原
| 0.2× |  | 2026-10-02 |  | － | 構成と管理情報、チェックシートを追加 | 未 | 篠原
| 0.3× |  | 2026-10-05 |  | － | 公式資料から再起動手順とバックアップ手順の本文を反映。定期再起動と異常時再起動を別の手順として分離 | 未 | 篠原
| 0.4× |  | 2026-10-13 |  | － | チーム分担(Pana-CIM/LNB=当グループ、Eg-Pro/Asprova=石井G)と背景(要約)を適用範囲に追記。再起動手順の原文突合により完全性を立証( | 未 | 篠原
| 0.5× |  | 2026-10-14 |  | － | 作成の分担を明記(本書と聞き取りは篠原の担当)。未決項目に現状・内容・理由を補記(§8-2)。要確認事項に本会議(10-14)で決める事項を反映 | 未 | 篠原
| 0.6× |  | 2026-10-14 |  | － | LNB側の実機確認結果を反映。Pana-CIM のバックアップは調査段階であることを §8 に明記。LWS・再起動2種・設定情報の自動バックアップ（LNB側）の | 未 | 篠原
| 0.7× |  | 2026-10-14 |  | － | LNB側のキャプチャ解析結果を反映。DGS＝172.25.253.10 が LWS の Pingチェックに「上位システム」として表示される事実を §3 用語に追 | 未 | 篠原
| 0.8× |  | 2026-10-14 |  | － | 人名・割り当てを会議記録と再突合。§5 に副管理責任者（倉林筆頭・石井・茂木（絵））の行と「人名と割り当ての対応」を追加。§8-2 に松井さんの持ち帰りタスク（ | 未 | 篠原
| 0.9× |  | 2026-10-14 |  | － | 人名・割り当てを本人確認により確定。§5 を改訂（管理責任者＝茂木（由）・倉林の2名体制、副管理責任者＝石井・茂木（絵））。茂木（絵）のスケジュール管理担当を明 | 未 | 篠原
| 0.10× |  | 2026-10-14 |  | － | 版管理の方針を明記（§12）。本書はベータ版（V1未満）であり、正式な版管理は運用開始後に実施する。運用開始（実装）時点で本改訂履歴は削除する予定 | 未 | 篠原
| 0.11× |  | 2026-10-14 |  | － | 報告準備。§4-2 に図の読み方（種別ラベル・凡例）と PLM 閲覧問題の現状（大塚さん対応中・解決後に図解を拡充）を追記。構成図に種別ラベルと凡例を導入し視認 | 未 | 篠原
| 0.12× |  | 2026-10-14 |  | － | 第2回会議(10-14 13:10)の結果を反映。§8 にバックアップの現状（DGS側で実施中・端末ごとの手作業・実施時間はまちまち・Pana-CIM 側一括化 | 未 | 篠原

## 目次
手 順 書
[5 empty] | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 目次
| 1． | 目的と適用範囲(削除) |  | PLM登録時、内容が統括されているため削除
| 2． | 用語
| 3． | 構成と管理情報
| 4． | 管理体制
| 5． | 日次点検(WIP) |  | 点検項目は会議内容で決定する。次回打ち合わせ。日時は不要(WIP)
| 6． | 月次再起動 |  | 点検内容は打合せで確定する。次回打ち合わせ。
| 7． | バックアップ |  | 次回打ち合わせまでに確認
| 8． | 復旧
| 9． | 異常時の対応 |  | パスワードはリストでシートにまとめる。データ別で→
| 10． | 記録と文書管理(削除) |  | ページ自体不要(削除決定済み)
| 11． | チェックシート(日次)
| 12． | チェックシート(月次・異常時) |  | 日次点検は不要。点検手順書も同時に修正する。
| 13． | 会議課題一覧(一時)
| 14． | 付録 引用元と確認範囲
| 15． | 要確認事項一覧

## 目的と適用範囲
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 目的と適用範囲
1. 目的
内容：Pana-CIM の点検と管理の手順を文書として残す。
2. 適用範囲
対象：Pana-CIM を対象とする。LNB は別冊の管理手順書で扱う。Eg-Pro と Asprova は別チーム(石井G)の管理であり、本書では扱わない。
分担：管理文書作成の分担は「Pana-CIM・LNB=当グループ(茂木(絵)G)」「Eg-Pro・Asprova=別グループ(石井G)」である(2026-10-13 確定)。
環境：本書が扱う作業はすべて稼働中の本番環境に対して行う。検証環境は存在しない。
未検証：本書に記載した手順は実行による検証を経ていない。初版は未検証のまま運用に入る。
2-1. 背景(要約)
＊詳細は「LNB・Pana-CIM_管理文書作成_会議記録_追補.md」を参照。本章には経緯の詳細を書かない。
経緯：Eg-Pro でのデッドロックを契機に、サーバー運用を特定者の知識に依存させず、管理・点検・復旧手順を文書化して定期確認する方針となった。
教訓：自動バックアップを「できていると思い込んでいた」ことが障害の長期化につながった。本書の点検項目はこの反省に基づく。

## 用語
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 用語
3. 用語
語 | 意味
Pana-CIM：設備から情報を収集するシステム
稼働モニタ：Pana-CIM から出力される表示。会議では「稼働モニタ異常(Power BI)」として言及されており、表示基盤が Power BI であるかは要確認
アンドン：ラインの状態を表示する装置。異常発生時の対処対象として本書で扱う
SMT点検日：SMT のラインが稼働しない日。月次再起動の実施日として用いる
CIMC-SV：VMware 上の仮想マシン。ゲストOSは Red Hat Enterprise Linux 6(64ビット)。ESXiホスト(https://172.25.253.45/ui/)のナビゲータから操作する。ノートPC右隣の白枠モニタに表示される
CIM-C PC：物理PC。異常時の再起動で最初に止める対象(第10章10-4)
CIM-A PC：物理PC。VMware の管理画面へ入るための端末
ESXi：仮想マシンを動かす基盤。ホスト画面から仮想マシンの電源を操作する
メンテナンスモード：ESXi ホストを保守状態にする設定。解除を忘れると仮想マシンを起動できない
Route Editer：異常時の再起動の最後に起動する画面。原文の表記のまま記載している(第10章10-4 手順14)
DGS：LNB のバックアップ経路に現れる系。本書での位置づけは要確認

## 構成と管理情報
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 構成と管理情報
4. 構成と管理情報 / 4-1 管理対象
項目 | 内容
仮想マシン：CIMC-SV(Red Hat Enterprise Linux 6・64ビット)
仮想化基盤：ESXi(ホスト画面 https://172.25.253.45/ui/)
物理PC：CIM-C PC、CIM-A PC
表示系：稼働モニタ、アンドン
台数・設置場所：要確認
バージョン：要確認
＊公式資料(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17)には、PanaCIM アプリケーションサーバー/コントローラーサーバー(ESXi使用)、Webクライアント、LNB(FAパソコン)、NPM-DGS が構成図として示されている。本書の管理対象がこのどれに当たるかの対応付けは要確認(付録A-2)。
4-2 相関図
粒度の基準：その箱が止まったときに点検実行者の取る行動が変わるかどうか。変わるなら箱を分け、変わらないなら一つにまとめる。第一層が一枚に収まらない場合は粒度が細かすぎるとみなし、統合する。
作成方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。
作図の形式：ZZZ-90000 へ登録できる図の形式は要確認。

## 管理体制
手 順 書
|  |  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 管理体制
5. 管理体制と役割
＊本書の作成と改訂の起案は篠原が担当する(管理文書・手順書・チェックシートの作成、およびそれらを埋めるための聞き取りを含む。2026-10-14 定期報告の「役割の区分」による)。チーム(篠原、大塚、茂木(絵)、竹渕)は進捗の共有と、実機確認の日程・判定事項(担当者・しきい値)の決定で協力する。
役割 | 氏名 | 不在時の代行
管理責任者：茂木（由）、倉林（2名体制）／互いに代行。両者不在時は副管理責任者
副管理責任者：石井、茂木（絵）（2名体制）／管理責任者不在時に代行
点検の実施者：要確認／要確認
記録の確認者：要確認／要確認
文書の承認者：要確認／要確認
停止の判断者：担当は確定済み。氏名の記入が未了（管理責任者の記入待ち）／要確認
文書作成：篠原、大塚、茂木（絵）、竹渕（リーダー 茂木（絵）・スケジュール管理担当）／同チーム内で調整
＊人名と割り当ては 2026-10-14、篠原のグループによる本人確認で確定。会議記録 §12 の「副管理責任者を倉林さんとし」は本確認と食い違うため、本確認を正とする。
5-1 作業時の制約
※大元のパソコンを操作するときは、一人で入らない。付き添う者を確保する。確保できない場合は茂木(由)または倉林に声をかける。この制約は本書のすべての操作に適用する。

## 日次点検
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 日次点検
6. 日常管理(日次点検)
周期：日次。実施してよい時間帯、所要時間の目安、休日の実施有無はいずれも要確認。
操作の種別：本章の操作はすべて読み取りのみで、状態を変えない。
6-1 Step 1 稼働状態を確認する
項目 | 内容
やること：稼働モニタとアンドンの表示を確認する
操作の種別：読み取りのみ
完了条件：表示が出ていること。アンドンの色定義は第10章10-1に従う。稼働モニタ側の「正常と判定する画面名」は要確認
記録：チェックシートの該当欄に記入する
注意点：稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。表示だけで原因を断定しない
6-2 Step 2 バックアップの結果を確認する
項目 | 内容
やること：最終実行日時と成否を確認する
操作の種別：読み取りのみ
完了条件：最終実行日時が記録されており、画面に「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されていること。何日遡ったら異常とするかのしきい値は要確認
記録：最終実行日時と成否をチェックシートに記入する
注意点：画面に「4日以上前のバックアップが存在する(DBCleanBackup)」旨が表示される場合がある。表示が出たら確認者へ申し送る
6-3 Step 3 保存領域を確認する
項目 | 内容
やること：空き容量と増加の傾向を確認する
操作の種別：読み取りのみ
完了条件：空き容量を数値で読み取り、チェックシートに記入する。注意・異常とみなす値は要確認
※Step 1 から Step 3 はいずれも点検項目の候補であり、確定していない。判定基準は実機の画面を見ながら決める。

## 月次再起動
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 月次再起動
※本章は計画的な月次再起動の手順である。異常が出たときの再起動は手順がまったく異なり、全ラインを停止させる。第10章10-4 を参照すること。取り違えると生産を止める。
7-1 実施条件
項目 | 内容
周期：月1回
実施日：SMT点検日の朝
前提：Pana-CIM が動作していないこと
対象：CIMC-SV
＊異常発生時の随時再起動は従来どおり残る。定期と随時の二本立てとなる。Windows 更新後の扱いは要確認(RPA機では更新の翌日に再起動する決まりがあるが、Pana-CIM を同じ扱いとするかは未確定)。
7-2 Step 1 Pana-CIM が動いていないことを確認する
項目 | 内容
やること：SMT点検日であること、および Pana-CIM が動作していないことを確認する
完了条件：動作していないと判断できる画面または状態を確認する。判断に用いる画面と、動作中とみなす表示は要確認
注意点：動作中に再起動すると処理が中断する。中断した場合の影響範囲は要確認
7-3 Step 2 付き添う者を確保する
項目 | 内容
やること：大元のパソコンを操作する前に、同席する者を確保する。確保できない場合は茂木(由)または倉林に声をかける
完了条件：同席者がいる状態で操作を開始する
7-4 Step 3 再起動を実施する(操作の種別: 状態を変える)
＊出典は サーバー再起動.pptx(スライド1〜2)。原文は付録A-3。
1． | 通常の Windows と同様に、スタート → 再起動を選択する
2． | 理由コードを聞かれるので「その他(計画外)」を選択する
3． | ログイン画面が起動したら、ログインする
※パスワードは本書に書かない。承認済みの保管先にある値を使う(第12章)。
項目 | 内容
取り消し可否：要確認。再起動を取り消す方法の有無、中断時の復旧方法
完了条件：ログインが完了し、第6章 Step 1 と同じ表示に戻ること
注意点：操作画面には ESXiホスト画面(https://172.25.253.45/ui/)とナビゲータが表示される
＊操作手順書 0494-912039(06) に該当する記載があるかは未確認(第14章 No.1)。→ 2026-10-13 時点で「PanaCIM」シートに異常時再起動の記載を確認済み(月次再起動の記載はなし)。
7-5 Step 4 再起動後の状態を確認する
項目 | 内容
やること：稼働モニタとアンドンの表示を確認する
完了条件：第6章 Step 1 と同じ状態に戻っていること。判定基準は要確認
記録：チェックシートの月次欄に実施日と実施者を記入する
7-6 引用元の改訂への追従
追従：操作手順書 0494-912039(06) が改訂された場合、本章と第10章10-4 を見直す。改訂を確認する担当者と確認の時期は要確認。

## バックアップ
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | バックアップ
8. バックアップ / 8-1 取得の手順
＊周期は毎日とする(2026-09-30 会議の決定)。DGS で取得したものを Pana-CIM で保存する。日次点検の Step 2(第6章)で最終実行日時と成否を確認する。
＊2026-10-14 会議で確認された現状: DGS 側でバックアップを実施中。実行は端末ごとの手作業であり、実施時間は端末によってまちまち。Pana-CIM 側で一括・自動化できないかを調査中(第14章 No.11)。
＊出典は 不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf(PDF通し11〜12頁)。原文は付録A-1。
1． | PanaCIM コンソールを起動する
2． | 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタブを選択する
3． | 「データベースバックアップ場所」を確認する(例 E:\BackUP_DB)。確認後、「実行開始」をクリックする
4． | 保存が完了すると「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示される
5． | バックアップの場所(例 E:\BackUP_DB)を開く
6． | 画面下に PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak のファイルがある。USB や SD カードへコピーする。ファイルサイズが大きいため、コピー後に圧縮する
※保存先の表記について。原文のPDFから抽出した文字列は E\BackUP_DB で、ドライブ文字の後のコロンが落ちている。本書では E:\BackUP_DB と書いた。実機の画面で正しい保存先を確認すること(第14章 No.11)。
8-2 確定していないこと
項目 | 状態
ファイル名の正式な命名規則：要確認。原文の ****.**.** は抽出時の伏字
外部媒体の種類と管理：要確認
保持する世代数と期間：要確認
取得者と取得時刻：要確認
成否を確認する担当者：要確認。本節で最も重要。現状: L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済みだが、誰が・いつ・どこに保存しているかは未確認。確認先の候補挙げは篠原が実施し(会議記録 §10 持ち帰りタスク)、実施者の確定は本会議(10-14)で判断する
※バックアップ障害は「成否を確認する担当が決まっていなかった」ことで長期化している。Eg-Pro のサブサーバー同期は1年以上、nksv523 は6月から暫定運用のまま。手順書を作るだけでは同じことが起きる。誰がどこで結果を確認し、失敗時に何をするかまで決める。

## 復旧
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 復旧
9. 復旧
前提：バックアップを取得できていても、戻せるかは別である。
実施条件：要確認
手順：要確認
確認の頻度：要確認
記録様式：要確認
※戻す試験を一度もしていない。本書の初版では復旧手順を確定できていない。

## 異常時の対応
手 順 書
|  |  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 異常時の対応
10. 異常時の対応 / 10-1 アンドンの色定義
方針：現時点で発生中の不具合はない。想定される不具合を先に書き出す方針である。
記載する事象：アンドン異常→再起動手順(第10章10-4) / 稼働モニタ異常(Power BI)→再起動手順(第10章10-4)。いずれも正常に動いている画面(TrueCase)を併記する
稼働モニタ：稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。正常画面との比較は添付資料(画像14枚)で行う。対応付けが確定しているのは1枚のみ。残り13枚は実機確認時に対応付ける
色定義の表：要確認(第14章 No.4)
10-2 中断と連絡
原則：異常を検知した時点で作業を止め、第5章の管理体制に記載された者へ連絡する。判断に迷った場合は進まない。
最初の連絡先：要確認
連絡がつかない場合：要確認
その場で行ってよい対応：要確認
行ってはいけない対応：要確認
中断して連絡する条件：要確認
＊バックアップ失敗、保存領域不足、通信異常は記録番号を付して申し送る。復旧操作とサーバ構成の変更は本手順の範囲外。ベンダーへの依頼境界は要確認。
10-3 不具合の記録
媒体：記録はPC上のフォームで行う。紙は更新しにくいため用いない。
事例：本章には事例を書き写さない。フォームに蓄積した記録を参照先として指す。
未確定：フォームの所在、使用するツール、入力者、入力の契機、権限はいずれも要確認。
10-4 異常時のサーバー再起動
※本手順は全ラインの生産と作業を停止させる。第7章の月次再起動とはまったく別の手順である。実施には停止判断者の承認が要る。
＊発動条件(原文): 生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、以下の手順で PanaCIM サーバーの再起動を実施してください。
出典：操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シート(2026-10-13 確認)。原文は付録A-4。
構成：手順は停止と起動の2段に分かれる。手順6で終わりではない。手順6の時点では全部が止まった状態にあり、ここで中断すると生産を再開できない。
原文との突合(完全性立証 / 2026-10-13 実施)
手順 | 原文の位置 | 突合結果
発動条件：「PanaCIM」シート 行6-7／一致(「生産情報が取得できません。」)
手順1〜14：行9〜277(14手順+注記6件)／全14手順の文言が一致。逸脱なし
手順2/8 のパスワード：行12/149 に平文記載／本書では伏字とし保管先参照に変更(意図的な差分。セキュリティ方針による)
手順6 の表記：行114「windwos」／綴りを訂正し「Windows」と記載(意図的な差分。注記あり)
手順の構成：停止・起動が連続記載／第1段(停止)/第2段(起動)に分けて構造化(意図的な差分。中断の危険を明示するため)
画像：「PanaCIM」シートに画像なし(2026-10-13 確認)／本書の image/ 14枚は本xlsxに依存しない別ソース。対応付けは要確認No.23のまま
※結論: 手順内容は原文から変化していない。差分は3点(パスワード伏字/綴り訂正/2段構成)で、いずれも意図的かつ注記済みである。
第1段 停止(手順1〜6)
# | 操作 | 注意
1：全ラインの生産と作業を停止させる／ここから先は生産が止まる
2：「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。シャットダウン時にパスワードを要求される／①②③は画面上の番号。画像を参照する(要対応付け)
3：停止後、ペンギンの写真が出てくる。出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる／image/画像2.png がこの画面。赤丸がペンギンと閉じるボタン
4：ホスト → アクション → メンテナンスモードを選択する／「メンテナンスモードへ変更しますか?」に「はい」
5：①→②の順で選択する。初期画面が表示されたら×で閉じる／①②は画面上の番号。画像を参照する(要対応付け)
6：CIM-A PC は Windows ボタンを選択後、シャットダウンを選択する／原文は windwos。綴りの誤りと判断し、本書では Windows と記した
第2段 起動(手順7〜14)
# | 操作 | 注意
7：CIM-C PC と CIM-A PC の電源を立ち上げる／電源投入後は約3分待つ
8：モニターに CIM-A PC の情報が表示されるのでログオンする／サーバーマネージャーが起動しているので閉じる
9：Firefox アイコンをクリックし、VMware アイコンをクリックする
10：ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する／どのアカウントかは要確認
11：ホスト → アクション → メンテナンスモードの終了を選択する／ここを飛ばすと手順12で仮想マシンを起動できない
12：CIMC-SV → アクション → パワーオンを選択する
13：画像部分をクリックして拡大し、ユーザーとパスワードを入力する／立上げ途中に画面が出た場合は「Continue」をクリックする
14：画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了／原文の表記のまま(2026-10-13 原文シートで表記を確認済み)。画面の表示と一致するか要確認
※パスワードは本書に書かない。手順2、8、10、13 で必要になる値は、承認済みの保管先を参照する(第12章)。
項目 | 状態
所要時間：要確認(手順7の3分以外は記載がない)
実施の判断者：要確認
実施者：要確認
画像と手順の対応付け：image/ に14枚ある。手順3は 画像2.png と確認済み。残りは要対応付け。既存xlsxの埋込み画像136個とはMD5不一致のため、対応付けは継続課題

## 記録と文書管理
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 記録と文書管理
11. 記録の管理
項目 | 状態
保存先：要確認
保存期間：要確認
確認者と確認の時期：要確認
画面やコマンド出力の保存先：要確認
12. 変更と文書管理
項目 | 状態
文書番号の付番規則：要確認
文書の保管場所：要確認
改訂の承認者：要確認
改訂の見直し時期：暫定版を作成し運用しながら改訂する方針は確定。時期と頻度は未確定
様式の拡張：操作の種別・取り消し可否・中断条件の3欄を ZZZ-90000 に追加できるかが未確認
認証情報の保管先：要確認。本書が参照する「承認済みの保管先」を確定させる

## チェックシート(日次)
手 順 書
[7 empty] | 管理番号 |  | 頁
型 名 | [6 empty] | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | チェックシート(日次)
13-1 日次チェックシート
対象システム：Pana-CIM
年月：( )
実施者：( )
※空欄のまま提出しない。実施しなかった項目は「未実施」または「該当なし」と書く。空欄は「実施したが記入を忘れた」と区別できない。状態を変える操作は、同席者と権限者の判断を記録する。
日 | 稼働モニタ/アンドン | バックアップ日時・成否 | 空き容量 | 異常記録No. | 実施者 | 確認者
1：
2：
…：
記入方法
稼働状態：アンドン表示で判定する。第10章10-1の色定義に照らし、停止・予告がなければ「正常(○)」。稼働モニタ側の「正常と判定する画面名」は要確認
バックアップ結果：最終実行日時を記入し、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されていれば「成功(○)」。遡りのしきい値は要確認。「4日以上前のバックアップが存在する」旨の表示が出たら確認者へ申し送る
保存領域：空き容量を数値で記入する。しきい値は要確認
異常の有無：第10章10-3のフォームへ入力し、記録番号を記入する

## チェックシート(月次・異常時)
手 順 書
[7 empty] | 管理番号 |  | 頁
型 名 | [6 empty] | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | チェックシート(月次・異常時)
13-2 バックアップ記録
実施日 | 実施者 | 保存先 | 成功表示 | ファイル名 | 媒体退避・圧縮 | 確認者
：
：
13-3 月次再起動チェックシート(第7章)
確認項目 | 実施日 | 実施者 | 同席者 | 結果
SMT点検日であることを確認した：
Pana-CIM が動いていないことを確認した：
対象が CIMC-SV であることを確認した：
スタート→再起動を実施した：
理由コード「その他(計画外)」を選択した：
再起動後に稼働モニタとアンドンの表示を確認した：
＊随時再起動の記入欄を設けるかは未確定のため、本様式には設けていない。
13-4 異常時の再起動チェックシート(第10章10-4)
※全ラインを停止させる手順。実施前に停止判断者の承認を記録する。
段 | 確認項目 | 実施時刻 | 実施者 | 同席者 | 結果
前：発動条件(「生産情報が取得できません。」)を確認した
前：停止判断者の承認を得た
停止：1 全ラインの生産と作業を停止させた
停止：2〜3 CIM-C をシャットダウンし、ペンギン表示を確認して閉じた
停止：4 メンテナンスモードへ変更した
停止：6 CIM-A PC をシャットダウンした
起動：7 両PCの電源を入れ、3分待った
起動：11 メンテナンスモードを終了した
起動：12 CIMC-SV をパワーオンした
起動：14 Route Editer が起動した
後：稼働モニタとアンドンの表示を確認した
13-5 異常・申し送り
発生時刻 | 事象・画面表示 | 中断/対応 | 連絡先 | 記録No. | 確認者
：
：
：
13-6 承認
実施者 | 確認者 | 管理責任者 | 承認日 | 備考
：

## 会議課題一覧(一時)
手 順 書
|  |  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 会議課題一覧(一時)
会議で上がった課題の一覧(一時掲載)
＊本シートは会議の場での一覧性を確保するための一時掲載。正本は各管理書(md)の該当章であり、解決後は正本側を更新する。達成度の目安: 反映済み=文書に入った(実機確認や決定が残る)/草案あり=持ち寄り案・骨格まで作成済み(会議の判断で確定)/着手=一部作成/未着手・未決=作業または決定がまだ。
A. 9-30 会議で挙がった課題12件の達成度
# | 課題 | 達成度 | 現状と残務
①：月次再起動手順／反映済み／管理書 §7 に実手順ベースで記載(SMT点検日の朝・Pana-CIM停止確認)。チェックシートに月次必須項目あり。残務: LNB 側は月次作業の有無自体が未確認(LNB管理書 §14 No.27)。確認方法: 篠原が現行実施者に聞き取り
②：draw.io 相関図 第一層／草案あり／会議要件どおりの作り直し案を完成(箱6+境界2・線4本)。既存 drawio は業務フロー図のため第一層には使わない。残務: 会議で DGS の位置づけと各箱の管理担当を確定
③：バックアップ(周期・保存)／反映済み／管理書 §8 に「周期は毎日・DGSで取得し Pana-CIM で保存」を明記。日次点検 Step 2 で成否確認。残務: 成否の確認者が未決(§8 で最も重要)。戻す試験は未実施(⑫)
④：トラブルシューティング／反映済み／管理書 §10-1 に事象2件(アンドン異常/稼働モニタ異常(Power BI))→再起動手順、正常画面(TrueCase)併記の方針を追記。残務: 画像14枚のうち13枚の対応付け、色定義、記録フォームの所在
⑤：チェックシートの有無／草案あり／「あり」で確定(管理手順書に内包)。三項目(稼働状態/バックアップ結果/保存領域)の判定基準案を作成済み。残務: しきい値を実機画面で決定。記録の確認者
⑥：LNB の点検項目／未着手／LNB管理書 §6 は枠のみ。公式資料に書かれた「LNB接続状態」を聞き取りの出発点として Step 1 に準備済み。項目名すら定まっていない(会議記録 §7)。聞き取りは篠原が実施。本会議で日程を決めること(ネック)
⑦：バックアップのデータ確認(誰が・いつ・どこに)／未着手／L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み(会議記録 §5)。各ラインで誰が・いつ・どこに保存しているかが必要。確認の材料として LNB_Collector による現場収集(§5)を準備済み。確認先の候補挙げは篠原が実施
⑧：LNB と DGS の中身の確認・関連性整理／未着手／DGS は管理書 §3 用語で「位置づけは要確認」のまま。相関図草案(箱6)でも DGS の管理範囲は「要確認(境界候補)」。調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議で。相関図②確定の前提
⑨：異常時の連絡先と停止判断者／未決／役割の行は管理書 §5/LNB管理書 §5 にあり、停止判断者の担当は確定済みだが氏名が空欄。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。文書側の受け皿は完成済み
⑩：管理手順書の草案作成／着手／Pana-CIM v0.11(骨格完成)/LNB v0.9(骨格のみ)。残務: v0.5 相当(基準反映版)は11月中
⑪：認証情報の保管先／未決／LNB 接続 URL 3件に利用者名とパスワードが平文で埋め込まれていることを確認(LNB管理書 §15)。本文に書かない方針は確定済みだが、書かない前提の「安全な保管先」が存在しないため、§4-2・§15 の参照先が決められない
⑫：復旧(戻す試験)／未実施／管理書 §9 は実施条件・頻度とも要確認のまま。取得できていても戻せるかは別であり(管理書 §9)、試験をしないとバックアップの有効性が未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済み。本会議で確定すること
B. 10-14 会議(13:10)で決定を求める9点
# | 決定事項 | 内容と背景
1：実機確認の日程／最優先。しきい値(正常画面名・色定義・遡り日数・容量)、画像13枚の対応付け、バックアップ保存先の実物確認を1回の訪問で済ませたい
2：LNB 聞き取りの担当と日程／最優先。全体のネック。ここが進まないと LNB 管理書は空白のままで、12月の登録に間に合わない
3：バックアップ成否の確認者／管理書 §8 で最も重要
4：異常時の連絡先と停止判断者の氏名記入／文書側の受け皿は完成済み。管理責任者の記入待ち
5：認証情報の保管先／保管先を決めれば文書側は記載できる。現状は LNB 接続 URL に平文埋め込み
6：復旧(戻す試験)の実施条件と頻度／案を持ち寄り済み
7：Windows 更新後の扱い／RPA 機と同じ「更新の翌日に再起動」にするか
8：随時再起動の記入欄の可否／チェックシートへの記入欄を追加できるか
9：LNB と DGS の中身確認の担当／持ち帰りタスクで未定になっている分。相関図確定の前提
C. 解決済みの項目(取り消し線で残す運用の掲載分)
書 | No | 項目 | 解決日と内容
Pana-CIM：22／CIMC-SV の位置づけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
Pana-CIM：No.1(一部)／再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(管理書 §10-4 突合表)
Pana-CIM：27／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者＝茂木（由）・倉林、副管理責任者＝石井・茂木（絵）と確定(本人確認)
LNB：32／稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダにはラインごとの稼働率データ(Pana-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。大塚さんへの確認依頼は取り下げ
LNB：39／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。Pana-CIM 側 No.27 と同じ内容(§5)

## 付録 引用元と確認範囲
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 付録 引用元と確認範囲
付録A 引用元の原文
＊改変せずに載せる。本文は読みやすさのために整えてあるので、食い違いがあれば本付録を正とする。原文の認証情報は伏字にした。操作時は承認済みの保管先を参照する(§14 No.26)。文書番号と該当ページは資料管理台帳との照合が未確認。
A-1 バックアップ(不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf・PDF通し11〜12頁)
原文：1 PanaCIM コンソールを起動します。2 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタグを選択します。3 「データベースバックアップ場所」を確認します。例）E\BackUP_DB 確認後、「実行開始」をクリックします。
原文(続き)：4 バックアップの保存が完了後、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。5 データベースバックアップの場所を開きます。例）E\BackUP_DB 6 画面下の方に「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」のファイルがあります。そのファイルを USB、SD カードなどにコピーします。コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。
抽出時の注記：E\BackUP_DB はコロンが落ちている。FULbak の前の ****.**.** は日付と時刻。
A-2 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17・PDF通し11〜12頁)
原文：PanaCIM を利用したシステム構成として、PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサーバー（ESXi使用）、Webクライアント、LNB（FAパソコン）、NPM-DGS 等が図示されている。
A-3 月次再起動(サーバー再起動.pptx・スライド1〜2)
原文：①通常の Windows と同様に、スタート→再起動を選択してください。②理由コードを聞かれるので、その他（計画外）を選択してください。③ログイン画面が起動したら、下記パスワードを入力してログインしてください。［認証情報は安全上、伏字］
A-4 異常時のサーバー再起動(操作手順書)
原文：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。1. 全ラインの生産と作業を停止させる。2. 「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。シャットダウン時、パスワードを要求されるため「［認証情報：伏字］」と入力する。3. 停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。4. ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。5. ①→②の順で選択する。初期画面が表示されたら×で閉じる。6. CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。電源立ち上げ後は約3分待つ。8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。パスワード「［認証情報：伏字］」サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。9. FirefoxアイコンをクリックしVMWareアイコンをクリックする。10. ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。
本文との差分：第10章10-4 への反映時に、停止と起動の2段に分けた。windwos を Windows と直した。それ以外は原文のとおり。
付録B 資料の確認範囲
確認したもの：統合前の管理手順書、点検手順、チェックリスト、および関連資料。PDF 11冊は本文抽出とキーワード確認を済ませた。操作に直接反映した引用は付録Aのとおり。
原則：その他のPDFに新しい事実があった場合は、適用の確認を経てから反映する。推測で手順化しない。
確認できていないもの：PDF資料の不足2件 / 再起動手順の原本番号 / 資料管理台帳との照合（文書番号・該当ページ）
保持する前提：実機未検証 / 認証情報は別紙管理 / 未確定事項は「要確認」として残す

## 要確認事項一覧
手 順 書
|  |  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 要確認事項一覧
14. 要確認事項一覧(2026-10-05 時点 + 2026-10-13 更新 + 2026-10-14 更新)
＊解決した項目は取り消し線で残す。消さない。消すと、同じ調査をやり直すことになる。
No | 項目 | 内容
1：再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(§10-4 突合表)。月次再起動の記載はシートになし(サーバー再起動.pptx 出典のまま)。※様式の参考は「みるといい」であり絶対ではない(スケジュールリーダ談)
2：引用の形式／本文へ転記するか、参照先を示すにとどめるか
3：引用元の改訂追従／確認する担当者と時期。起案は篠原が担当(第5章)。確認の時期は本会議(10-14)で日程を含め判断する
4：点検の判定基準／稼働モニタの正常画面名、バックアップ遡りのしきい値、保存領域のしきい値、アンドンの色定義。判定は実機確認(日程は本会議で決定)
5：点検項目の確定／第6章の三項目は候補にとどまる
6：実施時間帯／日次点検を実施してよい時間帯、休日の扱い
7：接続先と権限／点検に用いる画面名、アカウント、必要な権限。第10章10-4 の手順10と13で使うアカウント
8：異常時の連絡先／第10章10-2 の全欄
9：停止の判断者／担当は確定済み。氏名の記入が未了。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。氏名の記入は本会議(10-14)で
10：復旧／実施条件、手順、頻度、記録様式。戻す試験を一度もしていない。現状: 取得できていても戻せるかは未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済みで、本会議(10-14)で確定する
11：バックアップ／手順は反映済み(第8章)。残るのは保存先の実機確認(E:\BackUP_DB のコロン)、正式な命名規則、外部媒体、保持世代、成否の確認者。確認者の決定は本会議で(§8-2)
12：DGS の位置づけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか。現状: 相関図草案(第一層・箱6)でも「要確認(境界候補)」。LNB と DGS の関係の調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議(10-14)で。相関図確定の前提
13：記録の管理／保存先、保存期間、確認者と確認の時期
14：不具合記録フォーム／入力者、入力の契機、権限、ツールと保存先
15：作図の形式／ZZZ-90000 へ登録できる図の形式
16：様式の拡張／操作の種別、取り消し可否、中断条件の三欄を追加できるか
17：文書番号と保管場所／付番規則、保管場所、改訂の承認者
18：Windows更新後の扱い／更新の翌日に再起動する扱いとするか。判断は本会議(10-14)
19：随時再起動／第10章10-4 が該当。実施の判断者と、チェックシートへの記入欄の要否。記入欄の可否は本会議(10-14)で判断
20：管理対象の構成／サーバの主副と台数、端末の設置場所、バージョン
21：表紙の頁数表記／引用元表紙には全47頁と初版枚数48枚の両方の記載がある
22：CIMC-SV の位置づけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
23：画像と手順の対応付け／image/ に14枚ある。手順3は 画像2.png と確認済み。残り13枚の対応付けが未了。対応付けは実機確認(日程は本会議で決定)。既存xlsx埋込み画像とはMD5不一致(2026-10-13 確認)
24：Route Editer の表記／原文シート(行277)で「Route Editer」の表記を確認済み(2026-10-13)。画面の表示と一致するか要確認
25：公式資料の構成図との対応／PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 の構成図と、本書の管理対象の対応付け
26：認証情報の保管先／本書が参照する「承認済みの保管先」が未確定。第7章・第10章10-4 が参照できない。保管先の決定は本会議(10-14)で。決まるまで第7章・第10章のパスワード欄は運用に使えない。※原文xlsxに平文パスワードが埋め込まれていることが判明(2026-10-13)。新文書へは転記しない