LNB 管理手順書

文書状態：草案／未検証　　【要確認】は承認・実機確認前の未確定事項。

文書種別: 管理手順書（点検手順・チェックシート内包）

対象システム: LNB（iLNB）

文書番号: ZZZ-90000（付番規則は要確認）

版: 0.1（草案）

作成日: 要確認

作成: 篠原、大塚、茂木、竹渕

作成チームリーダー: 茂木（絵）

検印: 要確認

承認: 要確認

様式の参考: 操作手順書 0494-912039(06) 表紙（様式 NR4030-0100-A3）

本書は `LNB_点検文書_情報記入シート.md` の記入済み範囲だけで組んだ草案である。

同シートの F（点検項目）は全行が空欄で、会議資料にも引き継ぎ資料にも記載がない。

点検の基準を推測で埋めていない。枠と記入のきまりだけを先に置いてある。

判定基準を創作すると、異常を正常と読む文書になる。

空欄のまま運用に入るより危険なので、空欄で出している。

表紙記載事項

改訂履歴

目次

章・節一覧（ページ番号なし）

1. . 目的

2. . 適用範囲

3. . 用語

4. . 構成と管理情報

4.1 管理対象

4.2 接続先

4.3 相関図

5. . 管理体制と役割

5.1 作業時の制約

6. . 日常管理（日次点検）

6.1 記入のきまり

6.2 なぜ「問題なければ」と書かないのか

6.3 Step 1　（未確定）

6.4 Step 2 以降

7. . 定期管理

7.1 頻度を決めるときの観点

8. . バックアップ

9. . 復旧

10. . 異常時の対応

10.1 記載する事象

10.2 中断と連絡

10.3 ベンダーへの依頼

11. . 記録の管理

12. . 変更と文書管理

12.1 期限

13. . 附属 チェックシート

13.1 日次チェックシート

13.2 月次チェックシート

13.3 聞き取り記録（本書を埋めるための作業用）

14. . 要確認事項一覧

15. . 申し送り（認証情報の扱い）

15.1 何が起きているか

15.2 先に決めること

16. リンク

17. 資料本文の反映（追加根拠）

18. 操作手順の詳細

18.1 目的・適用範囲

18.2 実施前の確認

18.3 接続・対象の確定

18.4 日次状態確認（暫定）

18.5 部品照合に関する参照

18.6 定期作業・再起動

18.7 異常時

18.8 記録

18.9 参照・要確認

19. 記録用チェックリスト

20. 資料確認・制約・未反映事項

1. 目的

LNB の点検と管理の手順を文書として残す。

2. 適用範囲

LNB を対象とする。Pana-CIM は別冊の管理手順書で扱う（`管理書.md`）。

Eg-Pro と Asprova は別チームの管理であり、本書では扱わない。

本書が扱う作業はすべて稼働中の本番環境に対して行う。検証環境は存在しない。

本書に記載した手順は実行による検証を経ていない。初版は未検証のまま運用に入る。

3. 用語

LNB　社内での呼び名。この語がソフトウェアを指すのか、導入端末を指すのか、ライン全体を指すのかは未確認。本書では当面「iLNB とその画面」を指すものとして扱う

iLNB　統合ライン管理システム。メーカー公開資料での正式名称

LWS　LNB の画面を提供しているアプリケーションの経路名。接続先URLの `/lws/` にあたる。正式な呼称は要確認

L1 / L2 / L3　ラインの区分。接続先がライン別に3つ存在することから、少なくとも3ラインが対象と判断できる（第4章-2）

E-Link　iLNB が製品仕様として備える情報入出力の機構。自社での有効化状況は未確認

GEM通信　設備と上位システムの間の標準的な通信規約。iLNB が対応を表明している。自社での使用有無は未確認

PLC通信　設備制御機器との通信。同上

DGS　LNB のバックアップ経路に現れる系。本書での位置づけは要確認（Pana-CIM 側の管理手順書でも同じ扱い）

アンドン　ラインの状態を表示する装置

CIMC-SV　Pana-CIM 側の再起動対象モニタ。ESXiホスト画面（172.25.253.45）のナビゲータに「LNBマップ」が表示されるため、LNB の構成確認の入口になりうる。ただし LNB の管理対象に含めるかは要確認

4. 構成と管理情報

4.1 管理対象

4.2 接続先

保管庫内の資料から確認できた範囲。`11_USBミラー_E` に残っていた

デスクトップのショートカット3件（`L1_LNB.url` `L2_LNB.url` `L3_LNB.url`）から読み取った。

第4オクテットが 11 / 21 / 31 と並んでおり、ラインごとに10ずつ繰り上がる付番と見える。

L4以降が存在するかは要確認。

認証情報は別紙管理。本書には書かない。第15章 を必ず読むこと。

4.3 相関図

`PanaCIM_LNB_関係図.drawio` を参照。LNB の箱と Pana-CIM の箱の間のデータの向きは、

図では引いてあるが実機で未確認。

5. 管理体制と役割

会議資料の役割分担欄は、Pana-CIM と Eg-Pro の行がいずれも未記入のまま残っている。

LNB の行も同様。

5.1 作業時の制約

稼働中の本番環境に対して行う。稼働中に実施できない項目の有無は要確認。

状態を変える操作は、権限者の判断なしに行わない。

6. 日常管理（日次点検）

点検項目が未確定のため、本章は枠のみである。

会議資料にも引き継ぎ資料にも LNB の点検項目の記載がなく、

現行実施者への聞き取りが済むまで本体は書けない。

実施してよい時間帯、所要時間の目安、休日の実施有無はいずれも要確認。

6.1 記入のきまり

聞き取りの結果をこの形で埋める。各項目を Step として並べ、1項目ごとに次の6点を書く。

6.2 なぜ「問題なければ」と書かないのか

判定を実施者の感覚に預けると、人によって結果が変わる。

文書の目的は、誰がやっても同じ判定になることなので、

数値か画面の名前まで落とさないと文書として機能しない。

Pana-CIM 側では、この基準づくりを「実機の画面を見ながら決める」としている。

LNB も同じ進め方になる。

6.3 Step 1　（未確定）

やること　要確認

操作の種別　要確認

完了条件　要確認

記録　要確認

注意点　要確認

6.4 Step 2 以降

項目数も未確定。記入シート F は5行ぶんの枠を持っているが、

枠の数が項目数を意味しない。聞き取りで出た数だけ並べる。

7. 定期管理

頻度区分が未確定。日次・月次・年次・随時のどれを置くかから決める。

Pana-CIM は月次再起動を SMT点検日に実施している。

LNB に再起動の定期作業があるかは未確認。

あるとしても、Pana-CIM と同じ日に行ってよいかは別の判断になる。

LNB は Pana-CIM のデータを参照しているため、順序を誤ると参照先が無い状態で立ち上がる。

7.1 頻度を決めるときの観点

会議で挙がった4点。

異常の影響（止まると何が止まるか）

検知可能性（放置して気づけるか）

作業負荷（毎日できるか）

既存監視の有無（すでに誰かが見ていないか）

8. バックアップ

ここが埋まっていないことが最大の危険。

Pana-CIM と Eg-Pro では、バックアップ障害が2件とも「成否を確認する担当が決まっていなかった」ことで

長期化している（Eg-Pro のサブサーバー同期は1年以上、`nksv523` は6月から暫定運用のまま）。

手順書を作るだけでは同じことが起きる。

誰がどこで結果を確認し、失敗時に何をするかまで書くこと。

9. 復旧

戻せることを確認していないバックアップは、バックアップではない。

第8章 が埋まったら、戻す試験を一度やってから本章を書く。

10. 異常時の対応

10.1 記載する事象

要確認。アンドンの色定義が LNB 側にもあるか、Pana-CIM 側の定義を共用するかを決める。

10.2 中断と連絡

会議では、異常時の連絡先と復旧確認の実施条件を確認事項として挙げたまま結論に至っていない。

10.3 ベンダーへの依頼

自社とベンダーの境界が決まっていないと、異常時に誰も動かない時間が生まれる。

11. 記録の管理

12. 変更と文書管理

12.1 期限

確定（会議資料の記載）。グループ内の中間日程はスケジュールリーダの提示を待つ。

残り日数から逆算すると、聞き取りを先に片付けないと間に合わない。

本書の空欄はすべて聞き取りで埋まるもので、文書作成の作業量ではなく聞き取りの段取りが律速。

13. 附属 チェックシート

点検項目が未確定なので、列名は仮である。第6章 が埋まった時点で列を確定させる。

13.1 日次チェックシート

対象システム　LNB　　年月（　　　　）　　実施者（　　　　）

ライン別に列を分けてある。接続先が3つあるので、

1つにまとめると、どのラインが異常だったのかが残らない。

記入方法

各ラインの欄　判定基準が未確定。確定するまで、見た画面の名前と読み取った値をそのまま書く。「○」とだけ書かない

異常の有無　異常があった場合は不具合記録へ入力し、その記録番号を記入する

空欄のまま提出しない。実施しなかった日は「未実施」と書く。空欄は「実施したが記入を忘れた」と区別できない

13.2 月次チェックシート

LNB に月次の作業があるかが未確認。枠だけ置く。

Pana-CIM と同日に実施する場合は、順序を記録すること。

LNB は Pana-CIM のデータを参照しているため、どちらを先に触ったかが後で問題になる。

13.3 聞き取り記録（本書を埋めるための作業用）

点検文書ではないが、第14章 を消していくための欄として内包する。

聞き取りは一度で終わらない。誰にいつ何を聞いたかが残っていないと、

同じことを二度聞くか、聞いたつもりで抜ける。

14. 要確認事項一覧

記入シートの M（未充足一覧）と対応する。埋まったらシート側にも日付を入れる。

15. 申し送り（認証情報の扱い）

本書の作成中に、放置できない状態が見つかった。

LNB の接続用ショートカット3件に、利用者名とパスワードが URL のクエリとして

平文で埋め込まれている。 置き場は

`11_USBミラー_E/buckup/15575/desktop/` の `L1_LNB.url` `L2_LNB.url` `L3_LNB.url`。

値は本書に書かない。以下は「なぜ急ぐか」だけを書く。

15.1 何が起きているか

15.2 先に決めること

本書の 第14章 No.17 より先に処理する。点検手順を書く前の話。

1. このショートカットを配っている範囲を確認する。デスクトップに置いてあったものなので、同じ端末を使う全員が持っている可能性がある

2. 埋め込みをやめられるかをベンダーまたは現行実施者に確認する。ログイン画面で入力する形に変えられるか

3. 変えられない場合でも、利用者名とパスワードを本書と手順書に転記しない。保管場所だけを書く

4. 保管庫側の写しをどうするか決める。`11_USBミラー_E` は USB の写しなので、USB側を直さないと戻ってくる

こちらの判断で消していない。 現物を消すと、

現場でその経路しか知らない人が入れなくなる可能性がある。

`rules.md` の削除は承認が必要という扱いにも合わせた。

16. リンク

`管理書.md`（Pana-CIM 側）

`../../LNB_点検文書_情報記入シート.md`

`../../PanaCIM・LNB点検文書にSOPと管理書の二層を採用する理由.md`

`../LNB・Pana-CIM_管理文書作成_会議記録.md`

`../PanaCIM_LNB_関係図.drawio`

17. 資料本文の反映（追加根拠）

抽出済みPDFおよびPPTX本文から、管理・手順に直接関係する箇所を引用する。PDF頁はPDF通し頁。

【原文引用】PanaCIM-EE 材料照合（サーバー無しタイプ） N7201A670J06（PDF通し19頁）：

③ LNB接続状態　無線スキャナーとLNBの接続状態を表示します。

【原文引用】PanaCIM-EE 材料照合（サーバー無しタイプ） N7201A670J06（PDF通し66頁）：

無線スキャナーで部品照合機能を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。

【原文引用】PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17（PDF通し11–12頁）：

NPMラインの構成図に、LNB（FAパソコン）およびPanaCIMアプリケーションサーバー／コントローラーサーバーが示されている。

適用範囲の明確化：本書のLNBは、ユーザー承認済みのL1～L3端末と、そこで稼働するLNBソフトを対象とする。iLNBをLNBと同一と断定しない。製品資料に現れるLNB/iLNBの関係、L4以降、サーバ台数・実接続は【要確認】。

18. 操作手順の詳細

LNB 操作手順書

対象：ユーザー承認範囲のL1～L3端末および稼働LNBソフト。iLNBとLNBの同一性は断定しない。草案／未検証。

18.1 目的・適用範囲

L1～L3端末上のLNBソフトについて、状態確認、記録、異常時の中断・連絡を定める。Pana-CIM、iLNB、DGS、サーバーの管理範囲は構成確認前に確定しない。Eg-ProとAsprovaは対象外。

18.2 実施前の確認

◆対象ラインをL1・L2・L3から特定する。L4以降は【要確認】。

◆状態を変える操作は権限者の判断なしに行わない。稼働中の本番環境で実施し、未検証の操作を独断で行わない。

◆認証情報は別紙・承認済み保管先から取得し、本文や記録に値を記載しない。HTTP接続・URL埋込み認証の扱いは管理責任者とベンダーへ要確認。

18.3 接続・対象の確定

18.4 日次状態確認（暫定）

正本ではLNBの点検項目・判定基準が未確定であるため、以下は記録のための暫定手順。正常／異常の断定は聞き取り・実機確認・承認後に行う。

【原文引用】PanaCIM-EE 材料照合（サーバー無しタイプ） N7201A670J06（PDF通し19頁）

③ LNB接続状態　無線スキャナーと LNBの接続状態を表示します。

18.5 部品照合に関する参照

【原文引用】PanaCIM-EE 材料照合（サーバー無しタイプ） N7201A670J06（PDF通し66頁）

無線スキャナーで部品照合機能を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。

上記は製品資料の引用であり、自社L1～L3への適用、設定状態、点検項目を確定するものではない。【要確認】

18.6 定期作業・再起動

LNBの定期再起動・バックアップ・復旧頻度、Pana-CIMとの作業順序は未確認。Pana-CIMと同日・同順序で行うと決めてはならない。状態変更は承認済みの別手順が確定するまで実施しない。

18.7 異常時

異常表示、通信切断、接続状態不明、認証失敗は画面を記録して中断する。

再起動・設定変更・認証情報変更・サーバ操作は独断で行わない。

管理責任者、次連絡先、ベンダー依頼境界、復旧確認条件は【要確認】。

18.8 記録

18.9 参照・要確認

PDF11冊を本文抽出し、起動・終了・保存・障害・容量・通信・LNB・サーバ等を検索した。製品資料の新事実は自社適用確認要として扱う。文書番号、版、サーバ台数、L1～L3の正式設置場所、iLNBとの関係、バックアップ／復旧は【要確認】。

19. 記録用チェックリスト

LNB 点検チェックリスト

対象：承認済みL1～L3端末・稼働LNBソフト。iLNB同一断定なし。未確定判定は【要確認】。

1. 使用方法　2. 日次点検　3. 異常・連絡　4. 変更・定期作業　5. 承認

1. 使用方法

ラインごとに記入する。未実施は「未実施」と明記し、空欄にしない。正常判定基準が承認されるまでは、画面名・値・表示文言をそのまま記録する。

2. 日次点検

3. 異常・連絡

4. 変更・定期作業

5. 承認

| 日付 | L1：端末／画面／状態 |  |  | L2：端末／画面／状態 |  |  | L3：端末／画面／状態 |  | 異常記録No. |  |  | 実施者 |  |  | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時刻 | ライン |  |  | 画面・文言 |  |  | 接続状態 |  | 中断内容 |  |  | 連絡先／時刻 |  |  | 記録No. |
| 項目 |  | 実施日 |  |  | 対象ライン |  |  | 承認者 |  |  | 実施者 |  |  | 結果・記録No. |  |
| 再起動（要承認） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設定変更（要承認） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| バックアップ／復旧（手順確定後） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施者 |  |  | 確認者 |  |  | 管理責任者 |  |  |  | 承認日 |  |  | 未確認事項 |  |  |

20. 資料確認・制約・未反映事項

【資料確認】統合前の管理手順書・点検手順・チェックリストおよび関連資料を確認した。PDF資料の不足2件、および再起動原本番号は未確認である。

【保持事項】実機未検証、認証情報は別紙管理、未確定事項は【要確認】として保持する。

| 対象 | 本文で扱う範囲 |  | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1端末 | LNBソフト稼働端末。接続先・設置場所は要確認 |  | 承認範囲 |
| L2端末 | 同上 |  | 承認範囲 |
| L3端末 | 同上 |  | 承認範囲 |
| iLNB | LNBと同一とは断定しない |  | 要確認 |
| CIMC-SV／LNBマップ | Pana-CIM側資料に現れる。LNB管理対象への包含は要確認 |  | 要確認 |
| Step | 操作 |  | 記録・完了条件 |
| 1 | 対象端末でLNBソフトの画面を表示する |  | ライン、画面名、表示時刻を記録。正常画面名は【要確認】 |
| 2 | LNB接続状態表示を読み取る |  | 表示された接続状態を原文どおり記録。正常判定は【要確認】 |
| 3 | 異常表示・通信状態を確認する |  | 異常文言、時刻、ライン、記録No.を残す。状態変更はしない |
| 記録項目 |  | 内容 |  |
| 日次 |  | 日付、L1/L2/L3、端末、画面名、接続状態、異常文言、実施者、確認者 |  |
| 変更 |  | 変更理由、承認者、対象、変更前後、実施者、結果 |  |
| 異常 |  | 発生時刻、ライン、画面、通信状態、操作中断、連絡、記録No. |  |
| 認証 |  | 値は記載せず、保管先・参照者・確認日時のみ |  |